## Лист 1
Тендер RFP 2023 05/07 Ch
ДОДАТОК В -ФІНАНСОВА ЧАСТИНА
Тендер на виконання ремонтних робіт з матеріалами Виконавця для покращення технічного стану об’єктів тимчасового притулку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в гуртожитку Чернівецького фахового коледжу Львівського національного університету природокористування, вул. Руданського, 49 м. Чернівці.
№ | Найменування видів (зміст) робіт, вимоги до робіт | Одиниця виміру |  | Об`єм робіт | Ціна за одиницю грн з ПДВ | Загальна вартість грн з ПДВ
п/п
ЗАГАЛЬНО – БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
КУХНЯ
1 | Демонтаж кабелю з магістральних міжповерхових каналів в металевих трубах | м |  | 400
2 | Демонтаж щитів силових поверхових ЩС | шт. |  | 10
3 | Прорізування борозн в стінах до 40см2 | м |  | 540
4 | Прокладання електромереж січенням від 16мм до 25 мм | м |  | 75
5 | Прокладання електромереж січенням до 10мм | м |  | 540
6 | Протягування кабелів в каналах з металевих труб | м |  | 400
7 | Влаштування щитів силових до 60 модулів | шт. |  | 10
8 | Встановлення електричних автоматичних вимикачів однофазних | шт. |  | 215
9 | Монтаж електричних установочних коробок | шт. |  | 360
10 | Монтаж електричних розеток та вимикачів утопленого типу | шт. |  | 250
11 | Перепідключення магістральних мереж з діючої до змонтованої мережі | шт. |  | 10
12 | Перепідключення житлових приміщень до змонтованої мережі | шт. |  | 180
13 | Зароблення штроб гіпсовими сумішами | м |  | 540
14 | Ремонт штукатурки стін в місцях монтажу щитів силових | шт. |  | 10
15 | Дефектовка стін коридора | м2 |  | 470
16 | Ґрунтування стін | м2 |  | 470
17 | Фарбування стін водоемульсійними сумішами | м2 |  | 470
ВСЬОГО ПО РЕМОНТНИМ РОБОТАМ : |  |  |  |  | Разом грн з ПДВ
ВИТРАТИ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РОБІТ:
1 | Провід мідний ПВ-1/16мм |  | м/п | 1900
2 | Кабель ВВГНГ-Ls-П 2/2.5мм |  | м/п | 320
3 | Кабель ВВГНГ-Ls-П 2/1.5мм |  | м/п | 3500
4 | Кабель ВВГНГ-Ls-П 3/4мм |  | м/п | 2000
5 | Кабель ВВГНГ-Ls-П 3/6мм |  | м/п | 720
6 | ЩИТ на 60/70 модулів, внутрішній з металевими дверима, без клем |  | шт. | 10
7 | Автоматичний електричний вимикач In=6A,1п,С |  | шт. | 20
8 | Автоматичний електричний вимикач In=16A,1п,С |  | шт. | 15
9 | Автоматичний електричний вимикач In=25A,1п,С |  | шт. | 160
10 | Автоматичний електричний вимикач In=32A,1п,С |  | шт. | 40
11 | Шина з’єднувальна вилочна, 3-плюсна на 12 модулів з ізоляцією 100мм2 |  | шт. | 15
12 | Шина нуль в комбінації DIN-ізоляція «стійка» ШНИ-8х12-12-КС-С |  | шт. | 48
13 | Наконечник гільзи Е1508 1.5мм2 з ізольованим фланцем |  | уп. | 6
14 | Наконечник гільзи Е1508 1мм2 з ізольованим фланцем |  | уп. | 1
15 | Наконечник гільзи Е1508 6мм2 з ізольованим фланцем |  | уп. | 2
16 | Наконечник гільзи Е1508 4.0-0.9мм2 з ізольованим фланцем |  | уп. | 6
17 | Наконечник гільзи Е1508 16мм2 з ізольованим фланцем |  | уп. | 1
18 | Установочна коробка UG 66 для цегляної стіни 61/66, без гвинтів |  | шт. | 360
19 | Клемна колодка захищена e.tc. protect 60.6 60A. 6 плюсів |  | шт. | 90
20 | Клемна колодка захищена e.tc. protect 25.6 25A. 6 плюсів |  | шт. | 6
21 | Розетка електрична подвійна з заземленням, утопленого типу колір в асортименті |  | шт. | 50
22 | Розетка електрична одинарна з заземленням, утопленого типу колір в асортименті |  | шт. | 100
23 | Вимикач електричний одно клавішний, без підсвітки, утопленого типу колір в асортименті |  | шт. | 50
24 | Вимикач електричний двох клавішний, без підсвітки, утопленого типу колір в асортименті |  | шт. | 50
25 | Гіпс будівельний (20кг) |  | шт. | 29
26 | Шпаклівка гіпсова фінішна (20кг) |  | шт. | 40
27 | Грунтівка глибоко проникаюча (10л) |  | шт. | 12
28 | Штукатурка гіпсова (30кг) |  | шт. | 10
29 | Фарба водоемульсійна з колером (14кг) |  | шт. | 12
30 | Цвяхи будівельні 50мм |  | кг | 50
ВСЬОГО ПО ВИТРАТАМ НА МАТЕРІАЛИ :
Загальні витрати : |  |  |  |  | Разом грн з ПДВ
Назва організації: ______________________
Підпис: _____________
мп