| Стілець -стіл (Дитяче): Вид: дитяче крісло-стілець Розміри (+ -1см): Ширина: не менш 45 см Висота:не більш 89 см Висота посадки: не менш 45 см Довжина/Глибина: не менш 45 с Характеристика: Матеріали основи: дерево, метал Матеріал оббивки: штучна шкіра, екошкіра, натуральна шкіра Стиль: сучасний, модерн, хай-тек, мінімалізм Жорсткість: м'який Колір: чорний, білий, беж.,(в асортименті) |  | шт | 25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ліжко медичне для новонароджених (Інфант-ліжко) Функція регулювання нахилу ліжка Функція регулювання висоти ліжка Функція блокування ліжка в нерухомому положенні за допомогою індивідуальних гальм на колесах Габаритні розміри ліжка (Д×Ш×В) Не менш 860×510×880-1020 мм Габаритні розміри кювети (люльки) (Д×Ш×В) Не менш 860×510×260 мм Розміри матрацу (Д×Ш×В) Не менш 860×510×40 мм Висота ложе кювети від підлоги Не більш 640 – 820 мм (без урахування матраца) Нахил кювети (люльки) в положення Тренделенбург 0 – 12° Нахил кювети (люльки) в положення зворотний Тренделенбург Максимальне безпечне навантаження на ліжко-не більш 10 кг Внутрішні розміри кошика для зберігання (Д×Ш×В) Не більш 290×230×145 мм Максимальне безпечне навантаження на кошик-Не більш 3 кг Колеса-Подвійні поворотні - з індивідуальними гальмами Матеріал кювети (люльки)-ABS (прозорий пластик) Матеріал рами (опори ліжка)-високоякісна вуглецева сталь Вага-Орієнтовно 17.5 кг (±0.5 кг) Комплектація: кювета(люлька)не менш 2,матрац-не менш 3 Колір: в асортименті |  | шт | 1 |

ТЕНДЕР № RFQ 2024-01/ М/UN

ДОДАТОК А

СПЕЦИФІКАЦІЯ

на закупівлю меблів дитячих для тренінгового центру з патронажу (3.1.1.20)

Інші вимоги:

- В разі погодження з вимогами викладеними у Специфікації (Додаток А) та Загальними умовами договору  МФОЗНС "Регіон Карпат" Neeka  (Додаток Д) до цього тендеру, учасник тендеру може надати пропозицію

- Оплата  – безготівковий розрахунок, за фактом поставки товару на склад Замовника

- Переможець отримає вимогу збереження ціни товару протягом терміну дії договору

- Постачальник включає в ціну товару  вартість доставки на склад Замовника

- Постачальник доставляє товар на склад  Замовника: Львівська обл.,м. Львів, вул.Городоцька,225

Учасник тендеру надає організатору наступні документи:

- Копія документу, що підтверджує державну реєстрацію.

- Копію документу, що підтверджує податковий статус, наявність відповідного КВЕДу

- Тендерну пропозицію, заповнену, підписану, відскановану.

Істотні критерії (умови) відбору тендерних пропозицій:

- Відповідність учасника кваліфікаційним вимогам тендерного оголошення;

- Відповідність поданих документів умовам тендерного оголошення;

- Прийнятна вартість послуг.

- Вибір кандидатури буде здійснюватися на основі професійного досвіду кандидатів та їхньої компетенції, що відповідають вимогам, наведеним вище та прийнятної вартості послуг.

- Тендерні документи повинні бути складені українською мовою, підписані

- уповноваженою особою учасника та засвідчені печаткою (за наявності) та надіслані до 11:00 київ.,час., 11 січня 2024 року у письмовому (електронному, відсканованому) форматі з поміткою «Участь у тендері № RFQ 2024-01/ М/UN, на адресу : zakupka@neeka.org

Тендерна процедура:

- Тендерні пропозиції повинні залишатися чинними впродовж шістдесяти (60) календарних днів з граничного терміну подання Тендерних пропозицій.

- До участі у відборі тендерних пропозицій допускаються тендерні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього тендерного оголошення.

- Визначення переможця тендеру, відбудеться шляхом розгляду та перевірки наданих пропозицій на відповідність умовам конкурсу, викладеним у тендерній документації. Перевага буде надана підряднику, пропозиція якого відповідатиме зазначеним в тендерному оголошенні критеріям та пропонуватиме найнижчу ціну за умови потрібної кваліфікації підрядника.

- Результати тендеру будуть повідомлені організатором учаснику тендеру,

- який переміг, шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою протягом не більше ніж трьох робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця.

- Між МФОЗНС «Регіон Карпат» та постачальником буде підписано угоду, в якому буде детально викладено умови співпраці.

- Учасник цієї загальної процедури (відкритого тендеру) приймає до уваги та погоджується з тим, що організатор тендеру залишає за собою право вимагати від учасника тендеру додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього тендерного оголошення.

- Учасник цієї загальної процедури (відкритого тендеру) надсилаючи документи для участі у загальній процедурі (відкритому тендері) за цим тендерним оголошенням підтверджує своє розуміння та згоду з тим, що організатор тендеру може відхилити його тендерну пропозицію у випадку, якщо тендерні пропозиції інших учасників міститимуть більш вигідні умови, та що організатор тендеру, не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для нього умовами.

Програмний менеджер ____________Ю.Л. Кріцак

Затверджено:

Директор МФОЗНС «Регіон Карпат» ___________А.І. Пірчак